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ООО "УК" Мицар» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:
г.Воскресенск, ул.  Зелинского, д.30/12, кв.73	замена вводного крана
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 13, кв.31	замена радиатора
г.Воскресенск, ул.  Победы, д.17, кв.60	Замена подводки к радиатору
г.Воскресенск, ул. Колина, д.11, кв.2	Замена стояка отопления
г.Воскресенск, ул. Цесиса, д. 16, кв. 62	замена стояка канализации
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д. 15, кв.1	установка кранов на радиаторе отопления
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 19, под 4	ремонт подъезда
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д. 10, под.5	ремонт подъезда
г.Воскресенск, ул.  Рабочая, д.103, под.6	ремонт подъезда
г.Воскресенск, ул.  Зелинского, д.26а, кв.35	частичная замена мягкой кровли
г.Воскресенск, ул. Западная, д. 11, кв.38	частичная замена мягкой кровли
г.Воскресенск, ул. Кагана, д. 18, под. 2	замена порога входной двери
г.Воскресенск, ул.  Рабочая, д.123, кв. 67	ремонт межпанельных швов
г.Воскресенск, ул.  Рабочая, д.103, кв. 112	замена стояка водоотведения
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 13	установка доводчика
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д. 17, кв.51	замена вводных кранов

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО «Наш дом Воскресенск» запланировано:

-ремонт фасада: г. о. Воскресенск, ул. Октябрьская д.1/2, ул. Октябрьская д.7
-ремонт межпанельных швов: г. Воскресенск ул. Центральная д.10, ул. Железнодорожная д.1
-замена участка канализационного стояка- г. о. Воскресенск ул. Пионерская д.14, ул. Калинина д.52, ул.8 марта д.4, ул. Октябрьская д.7,  ул. Московская д.20, ул. Московская д.16, ул. Некрасова д.36
-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления –г. о. Воскресенск ул. Ломоносова д.111, ул. Менделеева д.17/2, ул. Московская д.6, ул. Дзержинского д.24, ул. Калинина д.56, ул. Советская д.12/10, ул. Быковского д.66, ул. Московская д.18



В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Мичурина д.4, кв.8	Ремонт после залития
г. Воскресенск, ул. Ленинская д. 2б кв. 38	Восстановление стены после проведения ремонтных работ
г. Воскресенск, ул. Мичурина д. 12 под. 1	Ремонт двери (выход на чердак)
г. Воскресенск, ул. Карла Маркса д. 14	Дезинфекция подвала
г. Воскресенск, ул. Мичурина д. 19а	Ремонт системы ЦО (подвал)
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 7 кв. 86	Ревизия распределительного щита (замена автоматических выключателей)
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 5, кв. 6	Ремонт системы ЦО, с заменой вводного крана
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 4	Замена стояка системы ЦО из кв. 2 в подвал
рп. Фосфоритный, ул. Школьная д. 1 кв. 36	Восстановление полов после ремонтных работ
рп. Фосфоритный, ул. Школьная д. 11	Ремонт системы ЦО (подвал)
рп. Фосфоритный, ул. Садовая д. 17 кв. 9	Ремонт системы ЦО
пгт. Хорлово, ул. 1-ая Пятилетка д. 1А	Ремонт входных групп
пгт. Хорлово, ул. Победы д. 4 под. 5	Установка поручня
пгт. Хорлово, ул. Советская д. 125 под. 3; ул. Победы д. 3 под. 3; ул. Парковая д. 6 под. 1	Восстановление освещения в МОП

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:
- замена аварийных участков ЦО по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1/8 подвал.
 - текущий ремонт подъезда по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, подъезд 9,
 - спил сухих деревьев по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18,
 - замена стояка по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1а, кв.142,
 - ремонт, замена напольного покрытия (плитки) по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 1а, п.3, 4.
