Планы текущего ремонта управляющих организаций с 09.12.2024 г.-13.12.2024 г.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «УК МИЦАР» запланировано:

ул. Рабочая д.121, 1 под-д ремонт доводчика;

ул. Победы д.17	ремонт шиферной кровли;

ул. Рабочая д.121, 2 под-д	ремонт/покраска стен внутри входной группы;

ул. Менделеева д.1	ремонт расширительного бака трубопровода ХВС на чердаке;

ул. Зелинского д.8, 3 под-д	ремонт подъезда;

ул. Менделеева д.9 залитие (поднятие) бетонного пола в под-де;

ул. Докторова д.4, 5 под-д	замена светильника и установка датчика движения;

ул. Кагана д.18, 2 под-д 	ремонт мягкой кровли;

ул. Энгельса д.10, 1 под-д	ремонт подводка к радиатору центрального отопления;

ул. Зелинского д.8, 5 под-д	замена подводки к радиатору центрального отопления;

ул. Западная д.11, 4 под-д	замена вводных кранов ХВС и ГВС;

ул. Западная д.1, 5 под-д	замена светодиодного светильника возле почтовых ящиков;

ул. Лермонтова 4/2	восстановление освещения в местах общего пользования.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14 -устранение провалов грунта на ДТ;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 16, кв. 57, кв. 54 - герметизация стены;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 10/1 ремонт ступени в моп;

г. Белоозерский, ул. 50 лет октября, д. 10 восстановление козырька;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 13, кв 48 восстановление вентканала;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 18, ремонт кровли над кв. 64;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 8 восстановление слоя побелки в мусорокамере 1 подъезд;

г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 8 установка сеток в тех подполье;

г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 19 установка сеток на чердаке от голубей;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 3 обследование входной двери;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 22 восстановление лакокрасочного слоя в мусорокамере.

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «Наш дом - Воскресенск» запланировано:

-ремонт кровли г. о. Воскресенск, с. Ратчино ул. Некрасова д.13, п. Цюрупы ул. Центральная д.1, ул. Некрасова д.32, с. Барановское ул. Фабрики вперед д.18;

- ремонт входных групп, отмостки - г. Воскресенск ул. Центральная д.8, с. Конобеево ул. Новые дома д.17;

- проведение дератизации – г. Воскресенск ул. Центральная д.5;

-текущий ремонт подъездов г. Воскресенск, ул. Центральная д.8;

-замена участка канализационного стояка г. Воскресенск, ул. Лермонтова д.1, ул. Дзержинского д.6, ул. Комсомольская д.19;

-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления – г. Воскресенск ул. Пионерская д.14, ул. Зеленая д.3, ул. Быковского д.50, ул. Колыберевская д.4, ул. Быковского д.74.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 8	Замена аварийного участка розлива ЦО под. № 1 под кв. 1, 2

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 24	Ремонт и покраска откосов в МОП

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 26	Восстановление циркуляции ЦО в под. № 1

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 16	Уборка чердачного помещения

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 25	Установка ограждений палисадника	г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 11	Замена уличных светильников

г. Воскресенск, ул. 40-л Октября, д. 10	Замена уличных светильников

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 13	Замена вводного электр. кабеля

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 1	Замена запорной арматуры, аварийного участка системы ХВС кв. №№ 58, 59

рп. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22б кв. 16	Ремонт системы ЦО

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 1 кв. 3	Восстановление напольного покрытия после залива

рп. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22а кв. 1	Восстановление напольного покрытия после залива

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 1 под. № 3	Замена доводчика

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 4 кв. № 57	Герметизация межпанельных швов

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 9 кв. № 47	Герметизация межпанельных швов

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 2 кв. № 13 	Герметизация межпанельных швов

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 7 кв. № 87 	Герметизация межпанельных швов

п. Хорлово, ул. Парковая, д. 8, кв. №№ 1, 2	Ремонт канализационной системы

п. Хорлово, ул. Победы, д. 2 кв. 47	Восстановление системы вентиляции

п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 10, кв. 11	Ремонт канализационной системы

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- замена канализационного стояка по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.4, кв.43,

- устранение течи на кранах ХВС и ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.16, кв.50,

- устранение течи стояка УО по адресу: г. Воскресенск, ул. Быковского, д.80, кв.46,

- замена вводного крана на ХВС, ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18, кв.330,

- замена стояка холодной воды по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, кв. 127.