Результаты радиационно-экологическогообследования **колодцев** Воскресенского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес места отбора проб воды. | Растворенный радон Rn-222,  Норма - 60 Бк/кг | Суммарная  активность | |
| Альфа  (норма - 0,2 Бк/кг) | Бета  (норма - 1,0 Бк/кг) |
| Результат | Результат | Результат |
| 1 | пос. им. Цюрупы, ул. Советская, д. 37 | 0±0,455 | 0,004±0,00 | 0,0±0,005 |
| 2 | пос. им. Цюрупы, ул. Ленинская, д. 63 | 5±-0,1 | 0,002±0,00 | 0,2±0,0055 |
| 3 | с. Михалёво, ул. Советская, д. 65 | 0±1,2 | 0,004±0,00 | 0,1±0,045 |
| 4 | п. Виноградово, ул. Центральная, д. 145 | 2,6±0,14 | 0,006±0,00 | 0,05±0,001 |
| 5 | с. Барановское, ул. Фабрика Вперед, д. 12 | 1,8±-0,1 | 0,003±0,00 | 0,2±0,0035 |

Результаты радиационно-экологическогообследования **родников** Воскресенского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес места отбора проб воды. | Растворенный радон Rn-222,  Норма - 60 Бк/кг | Суммарная  активность | |
| Альфа  (норма - 0,2 Бк/кг) | Бета  (норма - 1,0 Бк/кг) |
| Результат | Результат | Результат |
| 6 | п. Хорлово, ул. Парковая, за д.6 | 1,2±0,6 | 0,006±0,00 | 0,2±0,0025 |
| 7 | д. Ёлкино, ул. Рыбакова, у д. 54а | 8±1,0 | 0,007±0,00 | 0,4±0,004 |
| 8 | д. Губино | 1,33±1,85 | 0,004±0,00 | 0**,**4±0,07 |
| 9 | г. Воскресенск, берег р. Семиславка, | 2,7±1,45 | 0,035±0,01 | 0,37±0,007 |
| 10 | д. Губино (между д. Губино и д. Марьинка) | 1,61±2,5 | 0,04±0,002 | 0,069±0,00 |