Отчет управления ЖКК 30.09.2024

Планы текущего ремонта управляющих организаций организаций с 30.09.2024 г.-04.10.2024 г.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «УК МИЦАР» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Зелинского д.8, 6 под-д	ремонт подъезда;

г. Воскресенск, ул. Западная д.1, 5 под-д	покраска лифтовой кабины;

г. Воскресенск, ул. Цесиса д.16, 3 под-д	установка поручня с применением сварки;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.10, 5,3 под-д 	плановая замена радиатора отопления;

г. Воскресенск, ул. Менделеева д.3, 6 под-д	замена крана на стояке ХВС в подвале;

г. Воскресенск, ул. Цесиса д.16	установка новой лавочки;

г. Воскресенск, ул. Победы д.29	плановая замена радиатора отопления;

г. Воскресенск, ул. Рабочая д.101	замена стояка канализации в квартире;

г. Воскресенск, ул. Кагана д. 18,20	покраска входных дверей входных групп;

г. Воскресенск, ул. Докторова д.16 ремонт доводчика;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.10, 6под-д установка новой лавочки;

г. Воскресенск, ул. Западная д.1, 2-3 под-д	установка заграждений вдоль газона.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 9 опиловка деревьев;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 28 п. 1 ремонт входной группы;

г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 18 ремонт входной двери;

г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 14 ремонт козырька над балконом;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 33 ремонт подъезда;

г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 9 кв. 18 ремонт кровли;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 4 п. 2 эт. 1 ремонт после пожара;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6 п. 3 эт. 3 покраска стен после залития;

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 30 п. 8 ремонт ступеней.;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 1 ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 30 п. 1опиловка деревьев;

г. белоозерский, ул. Молодежная д. 27 кв. 1 прочистка вентиляции;

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д. 4 п. 2 ремонт балконных дверей;

г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября д. 18 герметизация швов;

г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 9 ремонт фасада.

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «Наш дом - Воскресенск» запланировано:

-ремонт кровли г. Воскресенск, ул.Быковского д.64;

-ремонт входной группы г. Воскресенск, ул. Фабрика Вперед д.18, ул. Быковского д.62;

-осушение подвального помещения г. Воскресенск ул. Московская д.4 в, ул. Спартака д. 4, ул. Московская д.6а, ул. Быковского д.32;

-замена участка канализационного стояка г. Воскресенск, ул. Менделеева д.15;

-ремонт системы отопления, в т. ч. замена батарей – г. Воскресенск ул. Андреса д. 26. ул. Центральная д.36, ул. Быковского д.52, ул. Дзержинского д.20, ул. Московская д.17, ул. Московская д.4б;

-замена участка стояков ХВС, ГВС г. Воскресенск, ул. Московская д.15, ул. Менделеева д.9б;

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Коломенская д.3, ул. Ленинская д. 8,16, ул. Мичурина д. 13, 19	 герметизация межпанельных швов;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 14 п. 2 ремонт входной металлической двери;

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 25 п. 1 установка входной металлической двери;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 19 ремонт розлива ГВС в подвале;

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 1	восстановление вентиляционных дымоходных труб;

г. Воскресенск, ул. Дивочкина, д. 47 ремонт кровли, демонтаж антенны;

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 9	ремонт входной площадки, ремонт участка отмостки под. № 3;

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 18 окос придомовой территории;

п. Хорлово, ул. Парковый пр-д, д. 2 замена вводного крана отопления;

рп. Фосфоритный, ул. Садовая, д. 19 под. № 1 ремонт крыльца;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 11	 замена вводного крана ХВС в подвале;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 11 кв. 49 замена вводных кранов ХВС, ГВС;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 2 кв. 34	ремонт системы отопления;	рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 6, кв. 20 замена крана отопления;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 4, под. № 3 замена вводного крана ХВС в подвале;

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 2	замена вводного крана ХВС и спускных кранов отопления в подвале;

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 3	замена спускных кранов отопления в подвале;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 1, 3 окос придомовой территории.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- замена аварийного участка канализации по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 28/8, кв. 50,

- замена кранов на батареи отопления по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 18, кв. 287,

- обследование подвального помещения по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 6,

- обследование батареи по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 1а, кв. 26,

- обследование канализационной трубы по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1а, кв. 133,

- замена трубы ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.28/8, кв.80.