Планы текущего ремонта управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций с 26.08.2024 г.-30.08.2024 г.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «УК МИЦАР» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Менделеева д.13 - замена аварийного стояка ГВС в квартире;

г. Воскресенск, ул. Лермонтова д. 4/2 - замена задвижки на ЦО ду100;

г. Воскресенск, ул. Рабочая д.108 - 	ремонт трубопровода центрального отопления и спускных кранов с применением сварки;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.13 - ремонт первого подъезда;

г. Воскресенск, ул. Победы д.17 (все подъезды) - восстановление/замена светодиодных светильников;

г. Воскресенск, ул. Цесиса 24/15 - 	замена аварийных спускных кранов на стояках ГВС и ХВС (5шт);

г. Воскресенск, ул. Рабочая д.123, 3под.	- восстановление бетонного покрытия входной группы;

г. Воскресенск, ул. Рабочая д.123, 3 под.- замена почтовых ящиков;

г. Воскресенск, ул. Кагана д.20  - 	ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. Энгельса д.10 - 	замена аварийных радиаторов в квартире.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский ул. Молодежная д. 11 - продолжение ремонта цоколя и отмостки;

г.  Белоозерский, ул. Молодежная д. 5, 2 подъезд ремонт напольного покрытия;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 30, 5 подъезд ремонт крыльца;

г. Белоозерский, ул. Комсомольская д. 9,1 подъезд ремонт почтовых ящиков, покраска подоконника;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 5, 3 подъезд штукатурка кирпичной кладки входной группы,

г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 22 ремонт отмостки;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д 3, 1 подъезд ремонт ступеней;

г. Белоозерский, ул. Молодежная д 17, кв. 108 ремонт кровли.

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «Наш дом - Воскресенск» запланировано:

ремонт кровли г. Воскресенск, ул. Маркина д.15,17, ул.8 Марта д.12;

ремонт входной группы –г. Воскресенск, ул. Быковского д.64, ул. Ломоносова д.96;

текущий ремонт цоколя – г. Воскресенск ул. Менделеева д.13а;

ремонт отмостки – г. Воскресенск, ул. Московская д.19;

чистка и проверка вентиляционных каналов -  г. Воскресенск ул. Пушкина д.1, ул. Первомайская д.21;

осушение подвалов – г. Воскресенск, ул. Спартака д.6;

замена участка стояков ХВС, ГВС – г. Воскресенск, ул. Быковского д.66, ул. Маркина д.19, ул. Андреса д.15, ул. Лермонтова д.1;

текущий ремонт системы отопления - г. Воскресенск ул. Андреса д.13, 15, ул. Комсомольская д.10.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит»

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 2	- замена аварийного участка розлива ЦО;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 25 - подготовительные работы по ремонту отмостки: установка устройства опалубки, подсыпка песком, щебнем);

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса д. 1 - Восстановление дымоходных труб, прочистка ветканалов;

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1 - ремонт дымоходных труб;

г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 4 - ремонт кровли;

г. Воскресенск, ул. Беркино д. 1 - установка скамейки;

г. Воскресенск, ул. Коломенская д. 5 - окос придомовой территории;

г. Воскресенск, ул. Ленинская д. 16, 18 - окос придомовой территории;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 18, 25 - 	обрезка кустов;

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса д. 18 - обрезка кустов;

г. Воскресенск рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 4 - установка почтовых ящиков под. № 2, замена труб ХВС в подвале;

г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 9 - ремонт козырька под. № 2, установка доводчика под. № 1;

г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 3 - замена задвижек ЦО;

г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 5, 6 - ремонт кровли;

г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 3, 6	окос придомовой территории	;

г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Садовая, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 окос придомовой территории;

г. Воскресенск, п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	обрезка кустов;

г. Воскресенск, п. Хорлово, ул. пл. Ленина, д. 6, 8 - обрезка кустов.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 80 -  замена запорной арматуры ХВС;

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 7 -  восстановление крыльца;

г. Воскресенск, ул. Цесиса, д. 18 – опиловка деревьев.