Планы текущего ремонта управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций с 08.04.2024 по 12.04.2024

С наступлением положительных температур силами МУП «Белоозерское ЖКХ» продолжают проводить промывку сетей водоотведения. На этой неделе запланировано промыть сети мкр. Лопатинский, мкр. Москворецкий, Цемгигант.

Замена водонапорного ствола на скважине ВЗУ г. Белоозерский.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работы в рамках содержания МКД запланировано:

Ремонт ступеней входных групп по адресам: г. Белоозерский, ул 60 лет Октября 22 секция В; ул. Молодежная,д. 25 1 подъезд;

Ремонт внешнего водостока в д. Ворщиково, ул. Солнечный Град, д.2;

Для предотвращения подтопления подвального помещения грунтовыми водами - установка нового дренажного насоса по адресу: г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 13;

Около дома по ул. Молодёжная, 25 запланирована опиловка дерева.

Замена части канализационного выпуска из МКД по адресу: г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 13 до канализационного колодца;

Прочистка вентиляционных каналов по заявке жителей по адресам: г. Белоозерский, ул. Комсомольская 8 кв 48, ул. 60 лет Октября 13;

Локальный ремонт мягкой кровли по ул. 60 лет Октября дом 9;

Для нормализации давления в точке разбора на 14 этаже по адресу: г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.9 запланирована установка повысительного насоса ХВС

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «НАШ ДОМ - ВОСКРЕСЕНСК» запланировано:

- проверка вентиляционных каналов и при необходимости в МКД г.Воскресенск ул.Победы д.20,22,24,26;

- локальный ремонт кровель: п.им.Цюрупы ул.Рабочий городок д.1, п.им.Цюрупы ул.Центральная д.11, с.Барановское ул.Фабрики Вперед д.15;

-дератизация и дезинфекция мест общего пользования д. Чемодурово ул. Центральная

- частичная замена розлива отопления в техподполье под кв. 1 в МКД по адресу: Ашитково, ул.Юбилейная д.7а;

-замена стояка канализации ул.Быковского д.66 кв.14,16

-замена участка канализации в подвале дома ул.Быковского д.62

В связи с подтоплением подвального помещений грунтовыми водами, запланированы работы по осушению подвального помещения в МКД г.Воскресенск ул.Некрасова д.11, д.32

В рамках содержания общедомового имущества МКД  ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

Проводится ремонт подъездов по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 5;

Замена аварийных участков стояков ХВС, ГВС в квартирах 132, 136 д. 1а по ул. Зелинского;

Локальный ремонт системы водоотведения в подвале дома по адресу: ул. Зелинского, д. 18.