**Планы текущего ремонта управляющих организаций с 21.04.2025 г.-25.04.2025 г.**

**ООО «Мицар»** по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.13 установка нового доводчика входной двери

г. Воскресенск, ул. Докторова, д.16 установка нового доводчика входной двери

г. Воскресенск, ул. Западная, д.1, 4 под-д замена подводок к радиатору ЦО

г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.30/12 Замена светильников и фотореле с 1 по 14 этаж

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.108, 1 под-д ремонт ливневки в подвале

г. Воскресенск, ул. Докторова, д.16 замена аварийных участков розлива ГВС, укрепление розлива ЦО в подвале

г. Воскресенск, ул. Кагана, д.18, 1 под-д замена стояка водоотведения в квартире

г. Воскресенск, ул. Зелинского 30/12 покраска элементов благоустройства дворовой территории, покраска входной группы и входной двери

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.17, 1-2 под-д восстановление освещения лестничных клеток

г. Воскресенск, ул. Докторова, д.4, 5 под-д восстановление освещения лестничных клеток

г. Воскресенск, ул. Западная, д.11, 4 под-д замена выводного автомата, устранение обрыва фазного провода в кв-ре

г. Воскресенск, ул. Западная, д.1, 2 под-д замена стояка водоотведения и вводных кранов ГВС и ХВС в квартире

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.108,2 под-д замена вводного крана ХВС в квартире

г. Воскресенск, ул. Докторова, д.4, 4 под-д замена плафона на лестничной клетке

г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.7, 3 под-д замена стояка водоотведения в квартире

г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.26 Б, 2 под-д замена прокладок на радиаторе ЦО в квартире

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 121 дезинсекция/дератизация мест общего пользования

г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 20 герметизация межпанельных швов 120 м/п

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.106 замена доводчика входной двери

г. Воскресенск, ул. Колина, д 11,13,9 покраска лавочек на придомовых территориях

г. Воскресенск, ул. Зелинского 26Б, 1 под-д ремонт фасада

г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.8,4 под-д замена разводки водоотведения квартире

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.12 герметизация межпанельных швов 100 м/п

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.15 герметизация межпанельных швов 200 м/п

г. Воскресенск, ул. Победы, д.15 прочистка ливнестока с кровли

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.121, замена участка трубопровода ХВС 5 м/п

г. Воскресенск, ул. Докторова, д.16 замена светильников в местах общего пользования-8 шт.

г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.103,4-5 под-д ремонт ограждения на придомовой территории

г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.16 покраска перил, лавочек и урн

г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.24/15 покраска перил, лавочек и урн

**МУП «Белоозерское ЖКХ»** по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 2-ремонт ступеней входной группы,

г. Белоозерский, ул. Молодежная. Д. 24, ремонт ступеней,

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, ремонт тамбура у кв. 185,186,187,

г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 4, 1 подъезд., ремонт между этажами,

г. Белоозерский, ул.60 лет 10, кв. 30 ремонт кровельного покрытия,

г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 6 ремонт кровли,

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 20 ремонт ступеней вх. группы, обследование подъезда,

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 25 ремонт кровельного покрытия; Молодежная, д. 10/1 ремонт кровли над входом в подвал, ул. Молодежная, д. 30 ремонт ступеней.

**АО «Наш дом Воскресенск»** по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

- ремонт кровель: г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 12, г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 74;

- восстановление отмостки: г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 6;

- ремонт входной группы: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 20; г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Юбилейная, д. 14; г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 9

- ремонт фасада, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 20;г. Воскресенск, ул. Московская, д. 4В;

- осушение подвального помещения: г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 28А; г. Воскресенск, ул. Первомайская, д. 19; г. Воскресенск, с. Косяково, ул. Юбилейная, д. 1;

- замена стояков ВИС: г. Воскресенск, ул. Калинина, д. 54; г. Воскресенск, ул. Советская, д. 3А.

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «Пересвет-Фосфорит»** запланировано:

г. Воскресенск, ул. Монтажная, д. 10 покраска стен в МОП под. 2 (вандальные надписи)

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 14 прочистка стояка КНС в подвале. Откачка, дезинфекция подвального пом.

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 8 ремонт центрального стояка ЦО с заменой запорной арматуры под № 3

г. Воскресенск, ул. Монтажная, д. 10 покраска стен в МОП под. 2 (вандальные надписи)

г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 21 ревизия электр. сборки с заменых автоматов под. № 1

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 3 ремонт КНС под. № 3.

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 2 замена светодиодных светильников в МОП под. № 2

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 7 ремонт системы ХВС с заменой запорной арматуры кв. 11, подвал

рп. Фосфоритный, ул. Садовая, д. 23 замена светодиодных светильников в МОП

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 1 ревизия электр. сборки с заменых автоматов под. № 3

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 4 замена светодиодных светильников в МОП

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «Эко Сервис групп»** запланировано:

- опломбировка счетчика по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, кв.104,

 - ремонт мусоропровода по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.17, подъезд 2,

 - ремонт металлического ограждения по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.5, 4 подъезд,

 - демонтаж лавочки по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, 1 подъезд,

- текущий ремонт подъезда по адресу: ул. Кагана, д.16, подъезд №1.