Планы текущего ремонта управляющих организаций с 05.10.2026 г.-09.10.2026 г.

ООО "УК" Мицар» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г.Воскресенск, ул. Рабочая 108 кв.59	Замена смесителя

г.Воскресенск, ул. Рабочая 123 подвал	Ремонт участка трубопровода ХВС

г.Воскресенск, ул.  Менделеева, д. 21, кв. 27	Замена радиаторов

г.Воскресенск, ул.  Западная, д. 11, кв. 24	Замена гофры на стояке отопления

г.Воскресенск, ул.  Цесиса, д. 24/15, кв. 51	Замена крана на ЦО

г.Воскресенск, ул.  Энгельса 12, кв 58	Замена полотенцесушителя

г.Воскресенск, ул.  Менделеева, д.10, кв. 57	Замена стояка ХВС

г.Воскресенск, ул.  Западная д. 2, кв.50	Замена крана ХВС

г.Воскресенск, ул. Рабочая 119, 2 под	Ремонт доводчика

г.Воскресенск, ул. Рабочая 103, под. 1,2,3,4,5	Покраска входных групп

г.Воскресенск, ул. Рабочая 123, под. 2	Покраска входной группы

г.Воскресенск, ул.  Менделеева, д.1, подвал	Дератизация

г.Воскресенск, ул.  Менделеева, д.7	Опиловка деревьев

г.Воскресенск, ул.  Колина, д. 11, кв. 79	Ремонт мягкой кровли

г.Воскресенск, ул.  Менделеева, д.1	Заваривание мусоропровода

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО «Наш дом Воскресенск» запланировано:

-ремонт фасада – г.Воскресенск ул. Некрасова д.9

-ремонт кровли – г.Воскресенск ул.Московская д.2в, ул.Дзержинского д.24, ул.Дзержинского д.22, ул.Пушкина д.4

-замена участка канализационного стояка- г.о.Воскресенск ул.Московская д.21б,  ул.Калинина д.51, ул.Колыберевская д.2, ул.Некрасова д.26, ул.Центральная д.14, ул.Некрасова д.32,

-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления – г.о.Воскресенск ул.Докторова д.12, ул.Рабочая д.105, ул.Рабочая д.127, ул.Калинина д.50/2, ул.Спартака д.16, с.Федино д.4, ул.Ачкасовская д.1, ул.Андреса д.12, ул.Калинина д.52.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. 40-лет Октября д. 4 под. № 1	Покраска перил в МОП

г. Воскресенск, ул. Белинского д. 1а	Ремонт отмостки

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса д. 16 под. № 1	Ремонт входной группы

г. Воскресенск, ул. Коломенская д. 5	Ремонт отмостки

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 2, 6, 7; ул. Школьная д. 2; ул. Интернациональная д. 8А	Ремонт отмостки

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 6	Обрезка кустов

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 3 под. № 6, ул. Садовая, д. 23 под. № 1	Ремонт подъезда

рп. Фосфоритный, ул. Садовая д. 26 	Замена ввода ХВС в дом

рп. Фосфоритный, ул. Садовая д. 15 под. № 1	Замена радиатора в МОП

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 7 под. № 4	Косметический ремонт подъезда

пгт. Хорлово, ул. Победы д. 4, под. № 2	Ремонт входной группы (залитие ступеней)

пгт. Хорлово, ул. Парковый пр. д. 2	Ремонт системы ЦО

пгт. Хорлово, ул. Интернатская, д. 9 под. № 2	Ремонт подъезда

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- закрашивание вандальных надписей в лифте по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, подъезды, 5,7.

- текущий ремонт подъезда по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.18, подъезд 10,

- ремонт входной группы по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.17, подъезд 2, ул. Энгельса, д.4, подъезд 2,

- замена в водные краны по адресу: ул. Цесиса, д.17, кв. 13

- замена крана ГВС в подвале по адресу: ул. Цесиса, д.17, подъезд 4.