Планы текущего ремонта управляющих организаций с 27.01.2025 г.-31.01.2025 г.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «УК МИЦАР» запланировано:

ул. Победы 17, 2 под-д	замена подводки к радиатору ЦО;

ул. Менделеева д.3, 6 под-д	замена стояков ХВС и ГВС в квартире;

ул. Рабочая д.106,1 под-д	ремонт трубопровода ХВС, установка спускных кранов;

ул. Цесиса д.16	ремонт канализационных лежаков в подвале;

ул. Лермонтова, 1 под-д замена стояков ХВС и ГВС в квартире;

ул. Зелинского д.20, 5 под-д 	замена вводных кранов в квартире;

ул. Энгельса д.10, 6 под-д замена канализационного стояка в квартире;

ул. Западная д.1, 1 под-д замена счетчиков ГВС;

ул. Цесиса д.16, 3 под-д ремонт мусорного контейнера;

ул. Зелинского д.8, 1 под-д замена вводных кранов в квартире;

ул. Менделеева д.21 сварка резьбы и замена вводного крана;

ул. Зелинского д.26Б,2 под-д	замена стояка ХВС в квартире;

ул. Энгельса д.9, 1 под-д замена подводки к радиатору ЦО;

ул. Западная д.1, 2 под-д замена канализационного стояка в квартире;

ул. Цесиса д.16, 1 под-д ремонт подъезда.

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

г. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 19 кронирование дерева;

г. Белоозерский, ул. Молодежная. д. 4, Молодежная, д. 27 ремонт кровли;

г. Белоозерский, ул. 50 лет октября, д. 18 ремонт крыльца;

г.Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 8 восстановление слоя побелки в мусорокамере 1 подъезд;

г. Белоозерский, ул. 60 лет октября, д. 10, кв 16 восстановление работоспособности вентканала;

г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д. 19 установка сеток на чердаке от голубей;

г. Белоозщерский, ул. Юбилейная, д. 3 обследование входной двери; Юбилейная, д. 1 ремонт кровли

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО УО «Наш дом - Воскресенск» запланировано:

- ремонт входной группы: г. Воскресенск ул. Спартака д.18;

- установка козырьков над подъездами – г. Воскресенск ул. Дзержинского д.22;

- замена входных дверей в подъезды - г. Воскресенск ул. Некрасова д.32, ул. Дзержинского д.14;

-восстановление подъездного остекления – г. Воскресенск ул. Быковского д.54;

-замена участка канализационного стояка- г. Воскресенск, ул. Докоторова д.12, д. Чемодурово ул. Центральная д.3;

-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления – г. Воскресенск ул. Быковского д.68, ул. Андреса д.13, ул. Московская д.2в, ул. Быковского д.74, Чемодурово ул. Центральная д.1.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 16а	Замена автоматов в электрическом распределительном щите под. № 2;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 9	Замена аварийного участка розлива ХВС кв. № 42г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 16	Установка вводных кранов кв. № 10;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 17а	Замена аварийных участков стояков ХВС и ГВС кв. № 118;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 19	Замена аварийного участка розлива ЦО кв. № 51;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 6	Замена аварийных участков стояков ХВС и ГВС с заменой запорной арматуры;

г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 3	Установка приборов отопления в МОП под. № 4г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 15	Ремонт стояков ХВС;

г. Воскресенск, ул. Дивочкина, д. 47	Ремонт подъезда;

п. Хорлово ул. Интернатская, д. 9	Ремонт системы канализации кв. № 18;

п. Хорлово ул. Новая, д. 17	Вырубка аварийных деревьев;

п. Хорлово ул. Интернатская, д. 6	Ремонт системы ХВС в техподполье;

п. Хорлово ул. Победы, д. 3	Замена канализационного стояка кв. №№ 42, 46, 49;

п. Хорлово ул. Победы, д. 3	Герметизация межпанельных швов кв. № 54;

п. Хорлово ул. Победы, д. 5	Герметизация межпанельных швов кв. № 75;

п. Хорлово ул. Победы, д. 6	Герметизация межпанельных швов кв. №№ 1, 64;

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 3	Ревизия электрических распределительных счетов под. № 4;

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 7	Ремонт системы ГВС, циркуляция ЦО;

рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 4	Устранение засора общедомового канализационного стояка под. 1 кв. № 15;

рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 5	Ремонт системы канализации кв. №№ 6, 7.

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:

- замена аварийного участка канализации, замена полотенце сушителя по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.28/8, кв. 79,

- замена вводных кранов в подвале по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1/8,

- замена слива в ванной комнате по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.17, кв.252,

- замена аварийного участка в подвале по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1а.