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Планы текущего ремонта управляющих организаций с 08.09.2025 г.-12.09.2025 г.

ООО "УК" Мицар» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:
г.Воскресенск, ул. Западная, д. 1, 5 под-д	замена стояка водоотведения в квартире
г.Воскресенск, ул. Победы, д. 15, 3 под-д	сварка врезки на трубопроводе ХВС и монтаж вводного крана
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 16	сварка вводного участка ЦО в подвале МКД
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д. 17, 2 под-д	замена подводок к радиатору ЦО в квартире 
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 18	замена спускного крана ЦО в подвале МКД
г.Воскресенск, ул. Западная, д. 11, 3 под-д	замена радиатора ЦО
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д.13	замена стояка ХВС  и врезки, монтаж вводного крана .
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д.13 	замена радиатора ЦО в квартире
г.Воскресенск, ул. Менделеева, д. 1	косметический ремонт под-да
г.Воскресенск, ул. Рабочая, д. 110, 1 под-д	замена подлотенцесушителя в квартире 
г.Воскресенск, ул. Рабочая, д. 119	плпновая замена светильников в местах общего пользования ( 5 шт)
г.Воскресенск, ул. Рабочая, д. 101	плпновая замена светильников в местах общего пользования ( 5 шт)
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д. 12, 2 под-д	ремонт доводчика входной двери 
г.Воскресенск, ул. Рабочая, д.103, 3 под-д	монтаж пандуса для маломобильных граждан в подъезде МКД
г.Воскресенск, ул. Энгельса, д.13, 1 под-д	замена подводок к радиатору ЦО в квартире

МУП «Белоозерское ЖКХ» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:
г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 9 окос, 
г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д. 16 герметизация кирпичной кладки, 
г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 6/1 ремонт входной группы под. 1; 
г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября д. 20 замена мусрных баков; 
г. Белоозерский, ул. Молодежная д. 33 окос;   
г. Белоозерский, ул. 50 лет Октября д. 7 уборка чердачного помещения;   
г. Белоозерский, ул. Юбилейная д. 2 герметизация кирпичной кладки;
г. Белоозерский, ул. Комсомольская д 1 ремонт ступеней входной группы; 
г. Белоозерский, ул. Комсомольская д. 1 окос территории.  

АО «Наш дом Воскресенск» по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:
- ремонт входной группы: г. Воскресенск ул. Московская д.21в
-ремонт отмостки: г. Воскресенск ул. Московская 21в
-герметизация межпанельных швов: г. Воскресенск ул. Быковского д.52
-замена участка канализационного стояка- г. Воскресенск ул. Спартака д.10, ул. Колыберевская д.4, ул. Московская д.6а, ул. Московская д.21в, ул. Светлая д.7
-замена участка стояков ХВС, ГВС, отопления –г. Воскресенск ул. ул. Дзержинского д.6, ул. Быковского д.48, ул. Фурманова д.16, ул. Победы д.9, ул. Дзержинского д.28, ул. Московская д.2б.
	
	

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Пересвет-Фосфорит» запланировано:
г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 16. 
ул. Ленинская, д. 23 	Ремонт дымоходных труб
г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 15	Замена аварийного стояка ХВС кв. 5-6
г. Воскресенск, ул. 40-лет Октября, д. 8	Замена аварийного канализационного стояка под. № 3
г. Воскресенск, ул. 40-лет Октября, д. 19	Замена аварийного участка ХВС  (подвал)
г. Воскресенск, ул. Коломенская, д. 7, 
ул. Мичурина, д. 25	Ремонт цоколя
г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 25, 
ул. Беркино д. 1/2	Обрезка кустов
г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 3	Дезинсекция подъездов
г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 1, 
ул. 40-лет Октября, д. 10	Ремонт кровли
г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 34 под. № 3, ул. Коломенская, д. 3 под. № 3	Восстановление освещения
г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 13	Замена автоматов кв. № 86
г. Воскресенск, ул. Мичурина окос
г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 8	Замена аварийного стояка ХВС кв. № 14
г. Воскресенск, ул. Беркино, д. 1/2	Замена аварийных кранов ХВС кв. № 40
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 3 	Замена аварийного канализационного стояка под. № 5 (подвал)
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы, д. 2	Замена вводного крана ХВС кв. № 25
рп. Фосфоритный, ул. Садовая, д. 32	Ремонт ливневой канализации  
рп. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22А	Ремонт канализационной системы под. № 4
рп. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 19	Ремонт крыльца под. № 1
рп. Фосфоритный, ул. Воинской Славы	Окос
рп. Фосфоритный, ул. Интернациональная, д. 6А	Замена канализационного стояка кв. № 3
рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 6	Ремонт входной группы (бетонирование площадки) под. № 3
рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 7	Замена канализационного стояка кв. № 56 - 60
рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д. 	Дезинсекция подвала
п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 3	Ремонт системы отопления кв.  № 6
п. Хорлово, ул. Советская, д. 125	Дезинсекция подвала, подъездов

В рамках содержания общедомового имущества МКД ООО «Эко Сервис групп» запланировано:
- замена вводных кранов по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1/8, кв.50, ул. Зелинского, д.18, кв.234, ул. Кагана, д.27/10, кв.116,
 - обследование аварийной батареи по адресу: г. Воскресенск, ул. Зелинского, д.1/8, кв.123, ул. Кагана, д.27/10, кв.16, кв.40, ул. Зелинского, д.18, кв.240,
 - замена аварийной батареи по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.6, кв. 23,
 - замена кранов на ГВС в подвале по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.27/10,
 - частичная замена стояка ГВС по адресу: г. Воскресенск, ул. Кагана, д.28/8, кв. 60, кв. 56, кв. 52,
 - текущий ремонт подъезда по адресу: г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.6, подъезд №4,
- ремонт межпанельных швов по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, д.17, кв.114.

