**Планы текущего ремонта управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций с 22.04.2024 г.-27.04.2024 г.**

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «УК МИЦАР»** запланировано:

- ремонт 3 подъезда, ул. Зелинского, д. 20,

- ремонт входных групп, 2 подъезда, ул. Энгельса, д. 10, 1 подъезда, ул. Зелинского, д. 26а, 1 подъезда, ул. Зелинского, д. 26б, 1 подъезда, ул. Рабочая, д. 121,

- замена светильников на светодиодные в 6-ти подъездах, ул. Рабочая, д. 110,

- частичная замена стояка ХВС, ул. Менделеева, д. 13б,

- прочистка канализационных труб в подвале, ул. Победы, д. 29,

- замена стояков канализации, ул. Энгельса, д. 15, кв. 17, ул. Зелинского, д. 26б, ул. Докторова, д.4,

- замена стояка отопления кв. 30, ул. Цесиса, д. 16,

- замена участка розлива Ц.О. 3 подъезд, ул. Менделеева, д. 20.

С наступлением положительных температур силами **МУП «Белоозерское ЖКХ»** продолжают проводить промывку сетей водоотведения. На этой неделе запланировано промыть сети:

- п. Виноградово по ул. Зеленая, г. Белоозерский по ул. Российская, в мкр. Новлянский по ул. Цесиса,

- чистка РЧВ ВЗУ "Фетровая Фабрика".

**МУП «Белоозерское ЖКХ»** по ремонтным работам в рамках содержания МКД запланировано:

- ремонт подъезда после пожара 1 и 2 этаж, ул. 60 лет Октября д. 2,

- локальный ремонт кровли, ул. 50 лет Октября д. 11,

- ремонт отливов и герметизация ул. Юбилейная д. 5,

- устранение утечки ХВС и благоустройство, с. Конобеево ул. Учхоз д. 9,

- ремонт ступеней, закраска вандалок, ул. Юбилейная д. 9.

В рамках содержания общедомового имущества МКД АО **УО «Наш дом - Воскресенск»** запланировано:

-ремонт кровли г. Воскресенск, ул. Спартака, д. 6, кв.38, ул. Спартака, д. 4, кв. 60, Крылова, д. 2 кв. 16, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 6

- ремонт входной группы г. Воскресенск, ул. Спартака, д. 8, ул. Рабочая, д. 118,

-ремонт подъездов г. Вогскресенск, ул. Некрасова, д. 24, ул. Рабочая 114 п. 2

-чистка и проверка вентиляционных каналов в МКД г. Воскресенск, ул. Московская, д. 4 а, ул. Октябрьская, д. 4, п. 1, ул. Дзержинского, д. 24, кв. 34, Андреса, д. 14, кв. 6, ул. Комсомольская, д. 11

-уборка подъездов и дворовых территорий

-дератизация и дезинфекция мест общего пользования

Г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 6, д. 8, ул. Светлая, д. 1, ул. Андреса, д. 15, ул. Ломоносова, д. 107 А, ул. Спартака 20а, 22а, ул. Ломоносова, д. 10 а

-устранение засоров канализации в МКД

-осушение подвального помещения мкд с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 13, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 134, ул. Ломоносова, д. 107А

-замена стояков отопления в мкд г. Воскресенск,

-замена канализациионных стояков мкд ул. Спартака д. 18,

-замена ввода ГВС и задвижек ул. Ломоносова д. 111

-замена розлива ХВС со стояками г. Воскресенск, ул. Спартака, д. 30

-замена ввода ХВС с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 13

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «Пересвет-Фосфорит»**

- локальный ремонт кровель по адресам: ул. Мичурина д.6, ул. Белинского д.1а, ул. Мичурина д.2, ул. Беркино д.1 корпус 4,

- ремонт входных групп, ул. Воинской Славы д.5, д.3,

- частичный ремонт стен, ул. Школьная д.9, подъезд №4,

- монтаж проводов в кабель-каналы в МОП, ул. Мичурина д.6,

- бетонирование плиты крыльца, ул. Мичурина д.13,

- замена участка трубопровода ГВС и запорной арматуры в подвале, ул. Беркино д.1 корпус 4,

- замена аварийного участка стояка ЦО, ул. Коломенская д.1 кв.45,

- замена участка розлива ГВС, ул. Ленинская д.18,

- замена участка розлива ХВС с установкой запорной арматуры, ул. 40 Лет Октября д.8.

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «Эко Сервис групп»** запланировано:

- замена аварийной батарей ул. Зелинского, д.18, кв. 289, ул. Зелинского, д.18 кв. 295 замена вводных кранов хвс, гвс,

- замена спускных кранов ул. Зелинского, д. 1/8 отопление подвал.

В рамках содержания общедомового имущества МКД **ООО «Экстех»** запланировано:

- ремонт розлива ГВС и отопления на чердаке 2 п. м, ул. Зелинского, д. 2,

- ремонт/замена розлива отопления в МКД 200 п.м., ул. Центральная, д.3,

- демонтаж самовольных врезок в подвале МКД, ул. Центральная, д.3

- ремонт кровли 200 кв. м., ул. Западная, д.3,

- покраска всех входных дверей, ул. Зелинского, д.2, д.4,

- очистка козырьков входных групп, пер. Юбилейный , д.8.